**采购询价供应商报价函**

致：郑州美术馆

我公司已认真阅读了贵方发布的郑州美术馆空调机组过滤器及加湿器更换项目采购询价函，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价，报价表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **描述** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **备注** |
| **一** | **空调机组加湿器湿膜更换** | **1、规格850\*1100~1450\*2850 2、包含湿膜拆除、处置，新湿膜运输、搬运、安装、调试等。** | **40** | **个** |  |  |  |
| **二** | **空调机组过滤器定期更换** | |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗效过滤器 | 1、规格468\*431\*46~630\*766\*46铝合金框板式过滤器，2、更换两次，每次更换212个粗效过滤器 | 424 | 个 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 1、规格468\*431\*46~630\*766\*46铝合金框袋式过滤器；2、更换两次，每次更换212个中效过滤器 | 424 | 个 |  |  |  |
| **3** | **小计** | | | | |  |  |
| **三** | **烟机清洗** | **烟机每年清洗2次，每次清洗3个烟道** | **2** | **次** |  |  |  |
| **四** | **隔油间设备管子更换，排污泵损坏更换** | |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔油间设备管 | 厨房隔油间设备管子更换，DN65,不锈钢管 | 10 | 米 |  |  |  |
| 2 | 排污泵 | 排污泵损坏380V，3000W | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 排污泵 | 厨房隔油间增加一台排污泵380V，11.8KW，带搅碎刀头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 隔油器排渣系统维修 | 隔油器排渣系统维修损坏无法使用，需要维修 | 1 | 台 |  |  |  |
| **5** | **小计** | | | | |  |  |
| **合计** | | | | | |  |  |

供应商：（盖章）

日期：